## Sheet1
Russian (8 or less) | English | Notes
ОБЬЕМ | VOLUME
bbl
| gal | Gallon
л | L | Liter
Igal
м3 | m3 | meters cubed
bsh
yd3
ft3
in3
Нм3 | Nm3 | Normal m^3 (standard temperature and pressure)
Нл | NL | Normal liters (standard temperature and pressure)
| Scf | Standard cubic foot
гл | hL
MScf
Russian (8 or less) | English | Notes
ОР | VFR | Volume Flow Rate
| bbl/dy | Barrels per day
Mgal/dy
Мл/сут | ML/dy
cf/dy
м3/сут | m3/dy
Igal/dy
gal/dy
MScf/dy
Scf/dy
Scf/s
bbl/min
м3/мин | m3/min
cf/min
Igl/min
gal/min
л/мин | L/min
Scf/min
м3/час | m3/hr
Igal/hr
Нм3/ч | Nm3/hr | Normal m^3 per hour (standard temperature and pressure)
Нм3/с | Nm3/s
Нм3/сут | Nm3/day
Нл/ч | NL/hr
cf/hr
bbl/hr
gal/hr
л/ч | L/hr
gal/s
л/с | L/s
cf/s
м3/с | m3/s
bbl/s
Igal/s
Russian (8 or less) | English | Notes
ТЕМП | TEMP | Temperature
°C | °C
°F
°R
К | K
Russian (8 or less) | English | Notes
КОНЦ | CONC | Concentration
млн-1 | ppm | parts per million
млрд-1 | ppb | parts per billion
Russian (8 or less) | English | Notes
Частота | FREQ | Frequency
Гц | Hz
МГц | MHz
Russian (8 or less) | English | Notes
ДАВЛ | PRESS | Pressure
атм | atm
inH2O68
| inHg0C | inches Mercury at 0°C
ftH2O68
mmH2O68
mmHg
psi
b
mb
г/cм2 | g/cm2
кг/cм2 | kg/cm2
Па | Pa
кПа | kPa
torr
inH2O60
cmH2O4C
mH2O4C
cmHg0C
psf
гПа | hPa
psia
кг/м2 | kg/m2
ftH2O4C
ftH2O60
mHg0C
МПа | MPa
inH2O4C
mmH2O4C
Russian (8 or less) | English | Notes
НАПР | EMF | electric potential
мВ | mV
В | V | Volts
Russian (8 or less) | English | Notes
ТОК | CURRENT
мА | mA | milliAmps
Russian (8 or less) | English | Notes
АНАЛИТ | ANA | Analytical
%/API
%/кг/м3 | %/kg/m3
Russian (8 or less) | English | Notes
МАССА | MASS
кг | kg
lbs
г | g
т | t
ts
tl
oz
Russian (8 or less) | English | Notes
МР | MFR | Mass Flow Rate
г/c | g/s
г/мин | g/min
г/ч | g/hr
кг/c | kg/s
кг/мин | kg/min
кг/ч | kg/hr
кг/сут | kg/dy
т/мин | t/min
т/ч | t/hr
т/сут | t/dy
lbs/s
lbs/min
lbs/hr
lbs/dy
ts/min
ts/hr
ts/dy
tl/hr
tl/dy
Russian (8 or less) | English | Notes
ПЛОТН | MPV | Mass per volume
кг/м3 | kg/m3
кг/м3СУ | kg/m315
kg/m360
°API
°API60F
°API15C
sg
sg15C
sg60F
g/cc
г/мл | g/mL
г/л | g/L
кг/л | kg/L
lbs/gal
lbs/cf
lbs/in3
ts/yd3
Russian (8 or less) | English | Notes
ВРЕМЯ | TIME
c | s
мин | min
ч | hr
сут | dy

## Sheet2
Column1 | Russian (8 or less) | English | Notes
1 | ОБЬЕМ | VOLUME
2 |  | bbl
3 |  | gal | Gallon
4 | л | L | Liter
5 |  | Igal
6 | м3 | m3 | meters cubed
7 |  | bsh
8 |  | yd3
9 |  | ft3
10 |  | in3
11 | Нм3 | Nm3 | Normal m^3 (standard temperature and pressure)
12 | Нл | NL | Normal liters (standard temperature and pressure)
13 |  | Scf | Standard cubic foot
14 | гл | hL
15 |  | MScf
16 | ОР | VFR | Volume Flow Rate
17 |  | bbl/dy | Barrels per day
18 |  | Mgal/dy
19 | Мл/сут | ML/dy
20 |  | cf/dy
21 | м3/сут | m3/dy
22 |  | Igal/dy
23 |  | gal/dy
24 |  | MScf/dy
25 |  | Scf/dy
26 |  | Scf/s
27 |  | bbl/min
28 | м3/мин | m3/min
29 |  | cf/min
30 |  | Igl/min
31 |  | gal/min
32 | л/мин | L/min
33 |  | Scf/min
34 | м3/час | m3/hr
35 |  | Igal/hr
36 | Нм3/ч | Nm3/hr | Normal m^3 per hour (standard temperature and pressure)
37 | Нм3/с | Nm3/s
38 | Нм3/сут | Nm3/day
39 | Нл/ч | NL/hr
40 |  | cf/hr
41 |  | bbl/hr
42 |  | gal/hr
43 | л/ч | L/hr
44 |  | gal/s
45 | л/с | L/s
46 |  | cf/s
47 | м3/с | m3/s
48 |  | bbl/s
49 |  | Igal/s
50 | ТЕМП | TEMP | Temperature
51 | °C | °C
52 |  | °F
53 |  | °R
54 | К | K
55 | КОНЦ | CONC | Concentration
56 | млн-1 | ppm | parts per million
57 | млрд-1 | ppb | parts per billion
58 | Частота | FREQ | Frequency
59 | Гц | Hz
60 | МГц | MHz
61 | ДАВЛ | PRESS | Pressure
62 | атм | atm
63 |  | inH2O68
64 |  | inHg0C | inches Mercury at 0°C
65 |  | ftH2O68
66 |  | mmH2O68
67 |  | mmHg
68 |  | psi
69 |  | b
70 |  | mb
71 | г/cм2 | g/cm2
72 | кг/cм2 | kg/cm2
73 | Па | Pa
74 | кПа | kPa
75 |  | torr
76 |  | inH2O60
77 |  | cmH2O4C
78 |  | mH2O4C
79 |  | cmHg0C
80 |  | psf
81 | гПа | hPa
82 |  | psia
83 | кг/м2 | kg/m2
84 |  | ftH2O4C
85 |  | ftH2O60
86 |  | mHg0C
87 | МПа | MPa
88 |  | inH2O4C
89 |  | mmH2O4C
90 | НАПР | EMF | electric potential
91 | мВ | mV
92 | В | V | Volts
93 | ТОК | CURRENT
94 | мА | mA | milliAmps
95 | АНАЛИТ | ANA | Analytical
96 |  | %/API
97 | %/кг/м3 | %/kg/m3
98 | МАССА | MASS
99 | кг | kg
100 |  | lbs
101 | г | g
102 | т | t
103 |  | ts
104 |  | tl
105 |  | oz
106 | МР | MFR | Mass Flow Rate
107 | г/c | g/s
108 | г/мин | g/min
109 | г/ч | g/hr
110 | кг/c | kg/s
111 | кг/мин | kg/min
112 | кг/ч | kg/hr
113 | кг/сут | kg/dy
114 | т/мин | t/min
115 | т/ч | t/hr
116 | т/сут | t/dy
117 |  | lbs/s
118 |  | lbs/min
119 |  | lbs/hr
120 |  | lbs/dy
121 |  | ts/min
122 |  | ts/hr
123 |  | ts/dy
124 |  | tl/hr
125 |  | tl/dy
126 | ПЛОТН | MPV | Mass per volume
127 | кг/м3 | kg/m3
128 | кг/м3СУ | kg/m315
129 |  | kg/m360
130 |  | °API
131 |  | °API60F
132 |  | °API15C
133 |  | sg
134 |  | sg15C
135 |  | sg60F
136 |  | g/cc
137 | г/мл | g/mL
138 | г/л | g/L
139 | кг/л | kg/L
140 |  | lbs/gal
141 |  | lbs/cf
142 |  | lbs/in3
143 |  | ts/yd3
144 | ВРЕМЯ | TIME
145 | c | s
146 | мин | min
147 | ч | hr
148 | сут | dy

## Sheet3
Column1 | Russian (8 or less) | English | Notes
1 | ОБЬЕМ | VOLUME
2 | л | L | Liter
3 | м3 | m3 | meters cubed
4 | Нм3 | Nm3 | Normal m^3 (standard temperature and pressure)
5 | Нл | NL | Normal liters (standard temperature and pressure)
6 | гл | hL
7 | ОР | VFR | Volume Flow Rate
8 | Мл/сут | ML/dy
9 | м3/сут | m3/dy
10 | м3/мин | m3/min
11 | л/мин | L/min
12 | м3/час | m3/hr
13 | Нм3/ч | Nm3/hr | Normal m^3 per hour (standard temperature and pressure)
14 | Нм3/с | Nm3/s
15 | Нм3/сут | Nm3/day
16 | Нл/ч | NL/hr
17 | л/ч | L/hr
18 | л/с | L/s
19 | м3/с | m3/s
20 | ТЕМП | TEMP | Temperature
21 | °C | °C
22 | К | K
23 | КОНЦ | CONC | Concentration
24 | млн-1 | ppm | parts per million
25 | млрд-1 | ppb | parts per billion
26 | Частота | FREQ | Frequency
27 | Гц | Hz
28 | МГц | MHz
29 | ДАВЛ | PRESS | Pressure
30 | атм | atm
31 | г/cм2 | g/cm2
32 | кг/cм2 | kg/cm2
33 | Па | Pa
34 | кПа | kPa
35 | гПа | hPa
36 | кг/м2 | kg/m2
37 | МПа | MPa
38 | НАПР | EMF | electric potential
39 | мВ | mV
40 | В | V | Volts
41 | ТОК | CURRENT
42 | мА | mA | milliAmps
43 | АНАЛИТ | ANA | Analytical
44 | %/кг/м3 | %/kg/m3
45 | МАССА | MASS
46 | кг | kg
47 | г | g
48 | т | t
49 | МР | MFR | Mass Flow Rate
50 | г/c | g/s
51 | г/мин | g/min
52 | г/ч | g/hr
53 | кг/c | kg/s
54 | кг/мин | kg/min
55 | кг/ч | kg/hr
56 | кг/сут | kg/dy
57 | т/мин | t/min
58 | т/ч | t/hr
59 | т/сут | t/dy
60 | ПЛОТН | MPV | Mass per volume
61 | кг/м3 | kg/m3
62 | кг/м3СУ | kg/m315
63 | г/мл | g/mL
64 | г/л | g/L
65 | кг/л | kg/L
66 | ВРЕМЯ | TIME
67 | c | s
68 | мин | min
69 | ч | hr
70 | сут | dy